| Nº do Processo: |  | Segurado: |
| --- | --- | --- |
| Companhia: |  | Terceiro: |
| Data da visita: |  | Local da visita: |

Relatório da pesquisa não destrutiva de fugas

Descrição do Imóvel:  Edifício de 1 fachada, duas fachadas, etc. Imóvel com 1,2,3,4… apartamentos.

Ano de construção: XXXX

[Incluir fotos do edifício]

Presentes aquando da pesquisa

O segurado, Sr./Sra.    ,.

Descrição da pesquisa

Vamos efetuar uma deteção de fugas de água, em que existem danos nas paredes/tetos/pavimentos da sala/quarto/casa de banho/hall de entrada/cozinha/arrumos…, no apartamento do rés-do-chão, 1º andar, 2º andar, …

Vamos realizar uma deteção de fugas de água, em que existe uma perda de pressão no circuito de aquecimento central.

Vamos realizar uma deteção de fugas de água, em que o contador de água regista consumos, mas todos os terminais estão estanques.

Vamos efetuar uma segunda/terceira/… deteção de fugas de água, em que existem danos nas paredes/tetos/pavimentos da sala/quarto/casa de banho/hall de entrada/cozinha/arrumos…, no apartamento do rés-do-chão, 1º andar, 2º andar, …

Vamos efetuar uma segunda/terceira/… deteção de fugas de água, após a visita de XX/XX/XXXX, em que existem danos nas paredes/tetos/pavimentos da sala/quarto/casa de banho/hall de entrada/cozinha/arrumos…, no apartamento do rés-do-chão, 1º andar, 2º andar, …

Vamos efetuar uma segunda/terceira…. deteção de fugas de água, após a visita de XX/XX/XXXX, em que existia uma perda de pressão no circuito da caldeira.

Vamos efetuar uma segunda/terceira…. deteção de fugas de água, após a visita de XX/XX/XXXX, na presença de um desentupidor.

Vamos efetuar uma segunda/terceira…. deteção de fugas de água. após a visita de XX/XX/XXXX, em que o contador de água registava consumos, mas todos os terminais estão estanques.

[NOTA para os técnicos - Realizar uma descrição da localização dos materiais/compartimentos que apresentam danos por água, incluindo fotos de enquadramento e de detalhe (Importante - garantir que as fotos apresentadas têm um excelente detalhe. A foto de detalhe irá ser apresentada à esquerda e a de enquadramento à direita - usar a função “grande angular” do telefone, se for necessário).]

Levantamento de danos

Controlo Visual

Medição de humidade

Efetuámos uma medição de humidade com o nosso medidor GANN. Registámos valores elevados nos seguintes pontos:

Efetuámos uma medição de humidade com o nosso medidor GANN. Não registámos valores elevados seguintes pontos:

[Incluir fotos]

Câmara Termográfica

Com o recurso à câmara termográfica, observámos um gradiente térmico nas paredes/tetos/pavimentos… danificados(as)…, devido à existência de humidade. A humidade é evidenciada nas fotos, nas manchas de temperatura mais baixa.

Deixámos circular água quente no circuito/rede de… e não observámos nenhum gradiente de temperatura/elevação de temperatura anormal.

Deixámos circular água quente no circuito/rede de… e observámos um gradiente de temperatura/elevação de temperatura anormal na parede/teto/pavimento do quarto/cozinha…

Com o recurso à câmara termográfica, constatámos um gradiente de temperatura/elevação de temperatura anormal na alimentação de água quente, na parede/teto/piso do quarto/cozinha…

Elevámos a temperatura no termostato ambiente. Com os radiadores bem quentes, realizámos/tentámos realizar o traçado das tubagens de aquecimento, com o recurso à câmara termográfica.

São visíveis…

Não são visíveis, porque…

[Incluir fotos]

Obturação de esgoto

Realizámos obturação do esgoto xxxx através do sifão de pavimento e constatámos fuga na válvula da banheira/base de duche/troço de esgoto

Câmara de inspeção/endoscópio

Inspecionámos o circuito de evacuação de… com a câmara de inspeção/endoscópio e não constatámos nada de anormal.

Inspecionámos o circuito de evacuação de… com a câmara de esgoto/endoscópica e constatámos os seguintes defeitos…….

[Incluir fotos detalhadas, que evidenciem os resultados de eventuais ensaios efetuados.]

Teste de pressão

Realizámos um ensaio de pressão à rede de abastecimento de água. Não registámos perda de pressão, logo, de acordo com o teste, não existem fugas nesta rede.

Realizámos um ensaio de pressão à rede de abastecimento de água. Registámos perda de pressão, logo, de acordo com o teste, existem fugas nesta rede, ou nos acessórios sanitários.

Não foi possível realizar o teste de pressão, porque…

[Incluir fotos]

Detector Acústico

Com o recurso ao Aquaphon, não escutámos quaisquer ruídos de fuga assinaláveis nas alimentações do circuito de água de consumo humano.

Com o recurso ao Aquaphon, escutámos ruídos de fuga assinaláveis no circuito de água de consumo humano, na(s) alimentação(ões) de …, …, …

Com o recurso ao Aquaphon, escutámos a rede de aquecimento central e detetámos um ruído de fuga assinalável, junto ao(s) radiador(es) da sala/quarto/casa de banho/…

Com o recurso ao Aquaphon, escutámos a rede de aquecimento central e não detetámos quaisquer ruídos de fuga assinaláveis.

Com o recurso ao Aquaphon, escutámos o pavimento/parede e detetámos um ruído de fuga assinalável no pavimento/parede da sala/quarto/casa de banho/…

Com o recurso ao Aquaphon, escutámos o pavimento/parede e não detetámos quaisquer ruídos de fuga assinaláveis.

[Incluir fotos]

Navitrack

Com o recurso ao localizador, concluímos que a cabeça da câmara está a uma distância de …. e a uma profundidade de …. A sua localização está assinalada pela marca vermelha/amarela.

[Incluir fotos]

Gás traçador

Retirámos a água das canalizações com ar comprimido e injetámos gás traçador, até à pressão de … bar (aquecimento central – até 2 bar –; redes prediais – até 6 bar). Detetámos uma perda de gás traçador com o nosso equipamento na sala/quarto/casa de banho/….

[Incluir fotos]

Teste com corantes

Apresentar resultados e incluir fotos.

Testámos xxxxx, com um corante fluorescente, para testes com luz ultravioleta - UV.

Conclusão

Resumo breve e sucinto das constatações e resultados.

Visto que as tubagens passam em calhas/galerias/coretes, é difícil determinar a localização exata da fuga, uma vez que o gás se expande pelas calhas/galerias/coretes.

As vibrações acústicas que resultam da fuga, propagam-se pelas calhas/galerias/coretes.

O ruído da fuga é demasiadamente baixo para ser detetado com o Detector Electroacústico.

Existe uma perda de pressão entre 1 e 1,5 bar por dia/serão necessárias algumas horas para se efetuar uma deteção via Aquaphon/câmara térmica.

Informações gerais do técnico

Assim que a causa da fuga esteja reparada, recomenda-se uma espera de tempo adequado, de acordo com as especificações dos materiais utilizados, antes de  se avançar com as reparações dos danos, tendo em conta os tempos de secagem.

Métodos utilizados

- Medição de humidade

- Câmara térmica

- Controlo Visual

- Câmara de Inspeção/Endoscópica

- Obturação

- Teste de pressão

- Detetor Acústico

- Navitrack (localizador)

- Deteção de gás

- Teste com corantes

Técnico

Vítor Gomes