| Nº do Processo: dasdasd |  | Segurado: |
| --- | --- | --- |
| Companhia: |  | Terceiro: |
| Data da visita: |  | Local da visita: |

Relatório da pesquisa não destrutiva de fugas

Descrição do Imóvel: .

Ano de construção:

{{foto1}}

Presentes aquando da pesquisa

Descrição da pesquisa

{{foto2}}

Área do espaço:  m2

Inicio da Pesquisa

{{iniciopesquisa}}

Levantamento de danos

{{tecnicasutilizadas}}

Conclusão

Resumo breve e sucinto das constatações e resultados.

Visto que as tubagens passam em calhas/galerias/coretes, é difícil determinar a localização exata da fuga, uma vez que o gás se expande pelas calhas/galerias/coretes.

As vibrações acústicas que resultam da fuga, propagam-se pelas calhas/galerias/coretes.

O ruído da fuga é demasiadamente baixo para ser detetado com o Detector Electroacústico.

Existe uma perda de pressão entre 1 e 1,5 bar por dia/serão necessárias algumas horas para se efetuar uma deteção via Aquaphon/câmara térmica.

Informações gerais do técnico

Assim que a causa da fuga esteja reparada, recomenda-se uma espera de tempo adequado, de acordo com as especificações dos materiais utilizados, antes de  se avançar com as reparações dos danos, tendo em conta os tempos de secagem.

Métodos utilizados

{{metodosutilizados}}

Técnico

Vítor Gomes